УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации

Ленинского района г. Чебоксары

по социальным вопросам

________________ Е.А. Иванова

"__" ___________ 20__ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

N ________________

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта нежилое помещение

1.2. Адрес объекта г. Чебоксары, пр. 9 Пятилетки 26 А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей 1829,1 кв. м

- часть здания __________ этажей (или на __________ этаже), _________ кв. м

- наличие  прилегающего земельного участка (да, нет); 5373 кв. м

1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта ___________

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _________________,

капитального _________

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое  наименование  -

согласно Уставу, краткое наименование) полное: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества "Росток" города Чебоксары» Чувашской Республики

сокращенное: МБОУДО   «ЦРТДиЮ "Росток"  г. Чебоксары

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)г. Чебоксары, ул.Кукшумская 25А

1.8.  Основание  для  пользования объектом (оперативное управление)

1.9. Форма собственности (государственная)

1.10.   Территориальная    принадлежность (муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации г. Чебоксары

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Чебоксары, пр. Московский, д.8.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1.  Сфера  деятельности (образование)

2.2. Виды оказываемых услуг дополнительное образование детей и взрослых

2.3.  Форма  оказания  услуг: (на объекте, дистанционно)

2.4.   Категории  обслуживаемого  населения  по возрасту:  (дети,  взрослые

трудоспособного возраста)

2.5.   Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день),

вместимость, пропускная способность 135  человек одновременно, 400-500 в день

2.7.  Участие  в  исполнении  ИПР  инвалида,  ребенка-инвалида  (да,нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Троллейбусы 1, остановка ул. Хузангая, Эгерский б-р,

Тролейбусы 15, 18 остановка ДК Тракторостроителей. Автобус 15

наличие     адаптированного     пассажирского    транспорта    к    объекту

адаптированного пассажирского транспорта нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта _800 м

3.2.2. время движения (пешком) 7-10_ мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (нет)

3.2.4.   Перекрестки: нерегулируемые, нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (тротуары, бордюры, ступеньки)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

С учетом СП 35-101-2001

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

--------------------------------

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧИ -Г |
| 2 | Вход (входы) в здание |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧИ -Г |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧИ -Г |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧИ -Г |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧИ -О |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧИ -Г |

--------------------------------

<**>  Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)-  доступно  полностью  избирательно  (указать категории инвалидов); ДЧ-В -доступно  частично  всем;  ДЧ-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  -  доступно  частично избирательно  (указать  категории  инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

___________________________________________________________________________

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки | индивидуальное решение с ТСР |

--------------------------------

<*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ ______________________________________________

в рамках исполнения _______________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения  работ

по адаптации доступно частично

Оценка результата исполнения программы, плана  (по  состоянию  доступности)

___________________________________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

___________________________________________________________________________

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности

объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата),

прилагается

___________________________________________________________________________

4.5.   Информация  размещена  (обновлена)  на  Карте  доступности  субъекта

Российской Федерации дата _________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "__" ___________ 20__ г.

2. Акта обследования объекта: N акта __________ от "__" ___________ 20__ г.

3. Решения Комиссии _________________________ от "__" _____________ 20__ г.