Действия по инструкции в случае пожара

Первый обнаруживший пожар должен немедленно обеспечить вызов пожарной охраны и встретив ее у здания, а встретив проинформировать прибывшего начальника пожарного подразделения, в каком помещении горит, есть ли люди в горящем помещении и в соседних с ним помещениях, где размещается наиболее ценное имущество и легкогорючие материалы.

Кроме вызова и встречи пожарной охраны лицо, обнаружившее пожар, должно обеспечить сбор по тревоге находящегося в здании обслуживающего персонала и вызов людей из соседних жилых домов, учреждений или предприятий, которые должны прибыть для оказания помощи согласно инструкции по эвакуации.

Лица, которым по инструкции поручена эвакуация и тушение пожара должны до прибытия пожарного подразделения принять меры по к эвакуации людей и тушению пожара, хорошо зная при этом, какую группу людей, по каким путям и куда следует выводить (выносить) из здания, а также знать места расположения средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

При тушении пожара нужно избегать создания сквозняков и сильного притока воздуха в помещение, где возник пожар, т.к. при этом будет быстро распространяться огонь. Поэтому нужно ограничивать  открывание окон и дверей, а также не разбивать оконных стекол.

Обслуживающий персонал должен хорошо знать следующие правила эвакуации людей из горящих помещений.

Очередность эвакуации намечать в зависимости от места возникновения пожара и расположения выхода. В первую очередь производится вывод детей и взрослых из помещений, где в условиях пожара больше всего угрожает опасность их жизни, а такжк из верхних этажей, причем первыми выводить детей младших возрастов, а в больницах – тяжело больных.

Если лестница задымлена, надо быстро открыть или выбить находящиеся в лестничной клетке окна, чтобы выпустить дым и дать приток свежего воздуха, а двери помещений, откуда проникает на лестницу, дым, плотно прикрыть. Если лестница окажется отрезанной огнем или сильно задымлена, то следует организовать спасение людей через окна, балконы по наружным стационарным, приставным и выдвижным лестницам.

При спуске по наружным лестницам следует держаться руками за ступеньки и, во избежание головокружения, смотреть не вниз, а прямо перед собой.

При спасении или само спасении из задымленного помещения надо пробираться ползком и держать голову ближе к полу, т.к. там меньше дыма и легче дышать, а нос и рот следует закрывать мокрым платком.

Пробиваясь в дыму, нужно двигаться вдоль стен, чтобы не потерять направления.

В том случае, если имеющегося в момент пожара персонала не хватает для одновременных действий по спасению людей и тушению пожара, все работники учреждения используются только для эвакуации людей и больных.

После эвакуации людей необходимо убедиться, все ли они выведены из горящего помещения. Учитывая, что дети от испуга часто прячутся в углах, под кроватями и столами, за шкафами, печами и т.д.,

необходимо тщательно осмотреть все помещения, где были дети.

В случае даже небольшого загорания необходимо быстро и без паники подготовить людей, учащихся или больных к эвакуации из здания. Очень важно зимой при сильных морозах быстро одеть детей или завернуть их в одеяла.

Лица, ответственные за эвакуацию, должны лично убедиться в полной эвакуации людей из здания путем осмотра помещений и проверки наличного состава по списку (в детсадах, яслях).

Администрация учреждения, воспитатели и обслуживающий персонал покидает помещение с разрешения руководителя учреждения, лица его заменяющего или по распоряжению начальника пожарного подразделения.

Дети в детсадах и школах, больные в лечебных заведениях, а также зрители в зрелищных учреждениях, во избежания паники, о пожаре не оповещаются.

Если пожар не удалось потушить в начале его развития, необходимо приступить к эвакуации ценного имущества и огнеопасных веществ.

Эвакуация имущества производится только после эвакуации людей.

# Условия, необходимые для быстрой эвакуации людей

Следует иметь в виду, что недостаток эвакуационных выходов, содержание их в состоянии, не пригодном для пользования, горение на путях эвакуации или задымление их могут создать трудности при эвакуации людей во время пожара.

Для беспрепятственной эвакуации людей в случае пожара, в каждом здании должно быть не менее двух выходов наружу – непосредственно на улицу или через выходы должны быть сообщаться

между собой через коридоры или другие помещения.

Устройство в лестничных клетках и коридорах, кладовых, киосков, жилья и мастерских воспрещается. При эвакуации должны быть достаточно освещены и ничем не загромождены. Все двери на путях эвакуации должны открываться в направлении выхода из здания и содержаться таким образом, чтобы была возможность использовать их в любое время суток.

Запирать двери, как правило, разрешается на внутренние легко открывающиеся запоры. Количество дверей, закрывающихся на замки, следует ограничивать, причем ключ всегда следует оставлять в скважинах замков. В зимнее время надо регулярно убирать снег от наружных выходов.

Во время пожара может случиться так, что эвакуировать людей придется через оконные проемы, поэтому устройство металлических решеток в окнах учебных, детских и лечебных учреждений не разрешается.

Мебель в помещениях следует устанавливать таким образом, чтобы она не загромождала проходы и выходы из кабинетов, спален, классных комнат и палат. Устанавливать кровати и столы в коридорах

И других местах на путях эвакуации воспрещается.

В многоэтажных зданиях тяжело больные и дети младшего возраста, а также дети, остающиеся на ночь в яслях и детских садах, располагаются в нижних этажах. Это значительно облегчит и ускорит эвакуацию их в случае пожара.

На случай аварии электроосветительной сети в каждой школе, больнице и детском учреждении следует иметь запас электрических фонарей, хранящихся в определенном месте.

Примечание:  В каждой  школе, больнице, детсаде, яслях, инструкция по эвакуации может быть различной, в зависимости от размеров зданий, их этажности, количества помещений и лестниц, размещение соседних зданий и других причин.

4 Отряд Управления

Государственной Противопожарной Службы