# Text boxes

НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО:

- сообщить в пожарную охрану, указав точное место ( адрес ) пожара и наличие в нем людей;

- оповестить рабочих и служащих объекта, информировать о случившемся руководство Чебоксарской ГТС;

- задействовать план эвакуации;

- вывести людей в безопасное место;

- выходя из помещения, плотно закрыть дверь;

- приступить к тушению пожара огнетушителями и другими первичными средствами;

- при наличии пострадавшего вызвать «скорую медицинскую помощь»;

- для защиты от дыма, как исключение, на короткое время можно использовать влажные повязки;

- двигаться к выходу, пригнувшись или ползком, при возможности накрыв голову плотной тканью;

- искать оставшихся людей в коридорах, вблизи окон и дверей.

ПОЖАР

Для спасения людей используйте приставные лестницы, прочные верёвки, канаты

Если выйти через свой подъезд невозможно, переходите по чердаку в соседний

ОБЯЗАТЕЛЬНО:

встречайте пожарные подразделения, сообщите, где могли остаться люди, как туда лучше подойти

( подъехать )

У НАС ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ОТВЕЧАЕТ:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия)